АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ Глава Елизаветовского сельского поселения ___________________ В.С. Луговой «16» сентября 2014г. М.П.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Размещение заказа для определения подрядчика на текущий ремонт водонапорной башни 1 в с.Елизаветовка ул.Энгельса № 17 "а" Елизаветовского сельского поселения.

с. Елизаветовка

2014г.

Настоящая документация об электронном аукционе (далее – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а также нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Содержание документации об аукционе:

- Сведения об электронном аукционе

- Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

- Наименование и описание объекта закупки

- Проект муниципального контракта

  - СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
| # 1. | Используемый способ определения подрядчика | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) |
| # 2. | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Наименование площадки | http://www.rts-tender.ru/ ООО «РТС-ТЕНДЕР» |
| # 3. | Наименование, местонахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо государственного заказчика | Наименование заказчика: Администрация Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области Место нахождения: Российская Федерация, 346767, Ростовская область, Азовский район, с. Елизаветовка, Дзержинского, 50. Почтовый адрес: Российская Федерация, 346767, Ростовская область, Азовский район, с. Елизаветовка, Дзержинского, 50. Телефон: 8 (86342) 97149 Электронная почта: adm-elizavetovka@yandex.ru, sp01004@donpac.ru Ответственное должностное лицо: Луговой Владимир Степанович |
| # 4. | Информация о контрактной службе, ответственный за заключение контракта. | Руководитель контрактной службы Луговой Владимир Степанович, действует в соответствии с Постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения №103 от 17.12.2013 года. Ответственное лицо за заключение контракта Луговой Владимир Степанович |
| 5. | Наименование и описание объекта закупки | Указаны в части III «Наименование и описание объекта закупки» настоящей документации об аукционе. |
| 6. | Количество и место выполнения работ, сроки выполнения работ | Количество: 1 (одна) условная единица Место выполнения работ: Российская Федерация, 346767, Ростовская область, Азовский район, с. Елизаветовка, ул. Энгельса, 17 «а». Cроки выполнения работ: в течение 40 (сорока) календарных дней с даты заключения контракта. |
| 7. | Начальная (максимальная) цена контракта | 436 415 (четыреста тридцать шесть тысяч четыреста пятнадцать) рублей 61 копейка |
| 8. | Источник финансирования | - Бюджет Елизаветовского сельского поселения |
| 9. | Информация о валюте и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Информация о валюте: российский рубль Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации: не применяется |
| 10. | Размер обеспечения заявки, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие |  |
|  | Размер обеспечения заявок на участие: Устанавливается в размере 1 (один) процент от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 4 364 (четыре тысячи триста шестьдесят четыре) рубля 16 копеек. Порядок внесения: Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с действующим законодательством, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный настоящей документацией. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с частью 6 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. Перечисление денежных средств осуществляется по реквизитам: - Реквизиты для перечисления денежных средств для участия в электронных аукционах по 44-ФЗ на ЭТП rts-tender.ru Для перечисления денежных средств для участия в электронных аукционах по 44-ФЗ на Электронной Площадке «РТС-тендер» необходимо использовать следующие реквизиты: Получатель: ООО "РТС-тендер" Наименование банка: ВТБ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Расчетный счет40702810200260000532 Корр. счет30101810700000000187 БИК044525187 ИНН7710357167 КПП 770701001 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! - В поле назначение платежа необходимо указывать: «Средства для обеспечения участия в открытых аукционах в электронной форме. № виртуального счета XX.XXXXX.XXXXX-VA НДС не облагается.» Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: Администрация Елизаветовского сельского поселения ИНН 6101035770 КПП 610101001 ОКАТО 60601420 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 344006, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР.СОКОЛОВА 22А БИК 046015001 л/с 05583146200 р/с 40302810460153000643 |  |
| 11. | Срок, место и порядок подачи заявок участников аукциона. | Срок подачи заявок: В любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Место подачи заявок: Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки, указанному в п. 2 раздела I настоящей документации. Порядок подачи заявок: Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки. Заявка на участие в электронном аукционе подается в форме двух электронных документов, содержащих части заявок, предусмотренные частями 3 и 5 ст. 66 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее – Федеральный закон), которые подаются одновременно. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| 12. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | Дата и время окончания срока подачи заявок: «24» сентября 2014 года 09 часов 00 минут по московскому времени |
| 13. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | «26» сентября 2014 года |
| 14. | Дата проведения аукциона | «29» сентября 2014 года |
| 15. | Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению. | Требования к содержанию, составу заявки. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: а) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктами 1 части 1 статьи 31 Федерального закона или копии этих документов: - требование не установлено 3) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным 3–5,7,9 части 1 статьи 31 Федерального закона и настоящей документации. 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимуществ, установленных документацией или копии этих документов: - участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации. Участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. 6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или копии этих документов: - требования не установлены. Инструкция по заполнению заявки: Заявка на участие в аукционе подается в форме электронных документов оператору электронной площадки, указанному в п.2 раздела I настоящей документации. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, должна содержать документы, установленные настоящей документацией. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона. Заявка на участие в аукционе, входящие в состав документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником закупки, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русский язык. При описании условий и предложений участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. |
| 16. | Требования к участникам закупки и перечень документов | Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. - требования не установлены; 2) декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 3) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 4) декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| 17. | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения контракта – устанавливается в размере 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 21 820 (двадцать одна тысяча восемьсот двадцать) рублей 78 копеек. Порядок предоставления: Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, подписанный усиленной цифровой подписью лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона предоставляется в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. Если при проведении настоящего аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с Федеральным законом. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии: до «01» января 2015г. Перечисление денежных средств осуществляется по реквизитам: Администрация Елизаветовского сельского поселения ИНН 6101035770 КПП 610101001 ОКАТО 60601420 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 344006, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР.СОКОЛОВА 22А БИК 046015001 л/с 05583146200 р/с 40302810460153000643 |
| 18. | Возможность заказчика изменить условия контракта | Заказчик вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона |
| 19. | Срок подписания контракта | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта должен подписать контракт. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. |
| 20. | Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта. | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях: - если в сроки, предусмотренные п. 19 документации, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона; - если участником закупки не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность (при снижения цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта); - если участником закупки до заключения контракта не предоставлено обеспечение исполнения контракта, в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона (при снижения цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта направляется заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. |
| 21. | Порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводится аукцион, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе – «16» сентября 2014 года. Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе - «20» сентября 2014 года. |
| 22. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, что предусмотрено проектом контракта |
| 23. | Ограничение участия в электронном аукционе | 1.Заказчиком установлено требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 2. Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации |
| 24. | Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств | Не установлено |
| 25. | Банковское сопровождение контракта | не осуществляется |

II.Обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

- Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на текущий ремонт водонапорной башни 1 в с.Елизаветовка ул.Энгельса № 17 "а" Елизаветовского сельского поселения.

| Основные характеристики объекта закупки | Текущий ремонт водонапорной башни 1 в с.Елизаветовка ул.Энгельса № 17 "а" Елизаветовского сельского поселения в соответствии с Описанием объекта закупки |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Используется проектно-сметный метод определения начальной (максимальной) цены контракта. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. (часть 9.1 статья 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ). |
| Расчёт НМЦК: | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ; 63 547. ВСЕГО Накладные расходы; 3 864. ВСЕГО Сметная прибыль; 2 767. в том числе:. Сметная стоимость материалов; 40 778. Зарплата основных рабочих; 3 047. Зарплата механизаторов; 904. Накладные расходы; 3 864. Сметная прибыль; 2 767. ПЕРХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ. СМР; 6; 381 282. ИТОГО; 381 282. НДС 18%; 18; 68 631. ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ; 449 913. ВСЕГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 0,97; 436 415,61. Начальная (максимальная) цена контракта: 436 415 (четыреста тридцать шесть тысяч четыреста пятнадцать) рублей 61 копейка |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: | 16.09.2014г. |

III. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Текущий ремонт водонапорной башни 1 в с.Елизаветовка ул.Энгельса № 17 "а" Елизаветовского сельского поселения.

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |
| на текущий ремонт водонапорной башни 1 в с. Елизаветовка ул. Энгельса №17 "а" Елизаветовского сельского поселения |  |  |
| Сметная стоимость: | 436,416 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТЕР-2001 Ростовская область 01.10.2010"". |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 01-01-009-14 | Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.058 | 3 354.43 | 3 354.43 | 195 |  | 195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 318.35 |  |  | 18 | 30.09 | 1.74522 |
| 2. | ТЕР 01-02-057-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.025 | 1 201.20 |  | 30 | 30 |  | 154 | 3.85 |
|  |  |  |  |  | 1 201.20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЕР 09-02-001-4 | Демонтаж м/конструкций башни объемом 50 м3 | т конструкции | 3 | 1 429.80 | 1 229.84 | 4 290 | 600 | 3 690 | 33.63 | 100.89 |
|  |  |  |  |  | 199.96 | 75.05 |  |  | 225 | 10.14 | 30.42 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.7; ЗПМ: *0.7; М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР 22-01-011-6 | Демонтаж стальных водопроводных труб | км | 0.019 | 11 804.90 | 8 768.21 | 225 | 58 | 167 | 489 | 9.291 |
|  |  |  |  |  | 3 036.69 | 906.60 |  |  | 17 | 121.9 | 2.3161 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6; М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕРр 66-26-4 | Демонтаж задвижек диаметром до 200 мм | задвижка | 2 | 68.14 | 46.98 | 136 | 42 | 94 | 2.45 | 4.9 |
|  |  |  |  |  | 21.16 | 4.97 |  |  | 10 | 0.47 | 0.94 |
| 6. | ТЕРр 66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | люк | 2 | 863.67 | 6.80 | 1 728 | 14 | 14 | 4.53 | 9.06 |
|  |  |  |  |  | 6.80 | 1.06 |  |  | 2 | 0.1 | 0.2 |
| 7. | ТССЦ 103-0754-П | Люк чугунный тяжелый | шт. | -2 | 631.60 |  | -1 263 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТССЦ 103-9200-0003 | Люки чугунные легкие | шт. | 2 | 413.00 |  | 826 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.0)*(1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 09-02-001-4 | Монтаж м/конструкций водонапорной башни емк. 50 м3 высотой 23 м | т конструкции | 3 | 9 997.78 | 2 196.14 | 29 993 | 1 150 | 6 588 | 33.63 | 100.89 |
|  |  |  |  |  | 383.26 | 134.03 |  |  | 402 | 10.14 | 30.42 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 22-01-011-6 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм | км | 0.019 | 27 538.86 | 18 267.11 | 524 | 111 | 347 | 489 | 9.291 |
|  |  |  |  |  | 5 820.32 | 1 888.75 |  |  | 36 | 121.9 | 2.3161 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТССЦ 103-0187 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 4 мм | м | 19.076 | 155.00 |  | 2 957 |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 22-02-003-6 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм | км | 0.019 | 94 758.16 | 8 823.71 | 1 801 | 63 | 168 | 306 | 5.814 |
|  |  |  |  |  | 3 307.86 | 324.41 |  |  | 6 | 24.53 | 0.46607 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 22-03-006-6 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм | шт. | 2 | 149.41 | 49.68 | 298 | 83 | 99 | 3.93 | 7.86 |
|  |  |  |  |  | 41.49 | 4.71 |  |  | 9 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТССЦ 300-1182-0112 | Задвижки чугунные, из серого чугуна, 30ч6бр параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара до +225 градусов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 200 | шт. | 2 | 1 170.00 |  | 2 340 |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 22-03-014-6 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм | шт. | 4 | 206.70 | 179.74 | 827 | 85 | 719 | 1.66 | 6.64 |
|  |  |  |  |  | 21.15 | 18.15 |  |  | 73 | 1.1 | 4.4 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТССЦ 300-0989 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 4 | 198.00 |  | 792 |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 22-06-005-5 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм | шт. | 1 | 357.21 | 288.28 | 357 | 52 | 288 | 4.11 | 4.11 |
|  |  |  |  |  | 51.70 | 30.18 |  |  | 30 | 1.89 | 1.89 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТССЦ 103-0187 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 4 мм | м | 0.4 | 155.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 01-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.05 | 727.06 |  | 36 | 36 |  | 97.2 | 4.86 |
|  |  |  |  |  | 727.06 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕР 09-03-037-1 | Монтаж каркаса металлического для устройства кровли водонапорной башни из трубы профильной | т конструкции | 0.3 | 9 958.91 | 707.54 | 2 988 | 62 | 212 | 19.49 | 5.847 |
|  |  |  |  |  | 205.76 | 99.94 |  |  | 30 | 7.77 | 2.331 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 09-04-006-2 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 0.14 | 4 437.77 | 2 501.96 | 621 | 154 | 350 | 105.28 | 14.7392 |
|  |  |  |  |  | 1 098.12 | 223.29 |  |  | 31 | 16.9 | 2.366 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТССЦ 101-9895 | Неоцинкованный профнастил | т | 0.09 | 5 500.00 |  | 495 |  |  |  |  |
| 23. | ТЕР 10-01-002-1 | Установка балок деревянных для устройства подмостей | м3 древесины в конструкции | 0.7 | 2 656.47 | 42.59 | 1 860 | 161 | 30 | 24.09 | 16.863 |
|  |  |  |  |  | 229.94 | 4.80 |  |  | 3 | 0.37 | 0.259 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕР 10-01-083-3 | Устройство покрытий дощатых по балкам | 100 м2 покрытия | 0.13 | 5 005.73 | 113.24 | 651 | 39 | 15 | 29.21 | 3.7973 |
|  |  |  |  |  | 297.29 | 12.80 |  |  | 2 | 0.98 | 0.1274 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕР 09-04-002-2 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 50 м | 100 м2 покрытия | 0.13 | 1 214.89 | 643.70 | 158 | 50 | 84 | 38.64 | 5.0232 |
|  |  |  |  |  | 388.37 | 49.05 |  |  | 6 | 3.72 | 0.4836 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТССЦ 101-9910-0103 | Профнастил кровельно-стеновой оцинкованный МП20, толщиной 0.7 мм | м2 | 13 | 84.00 |  | 1 092 |  |  |  |  |
| 27. | ТЕР 15-04-030-3 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | 867.32 | 2.79 | 174 | 83 | 1 | 40.59 | 8.118 |
|  |  |  |  |  | 413.10 | 0.51 |  |  |  | 0.04 | 0.008 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕРр 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 шт. коробок | 0.02 | 1 806.86 | 369.05 | 36 | 29 | 7 | 179.3 | 3.586 |
|  |  |  |  |  | 1 437.81 | 42.00 |  |  | 1 | 3.97 | 0.0794 |
| 29. | ТЕР 09-06-001-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т конструкции | 0.16 | 16 648.76 | 145.35 | 2 663 | 140 | 23 | 89.49 | 14.3184 |
|  |  |  |  |  | 877.85 | 15.83 |  |  | 3 | 1.22 | 0.1952 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕР 15-04-030-2 | Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.038 | 632.21 | 2.79 | 24 | 5 |  | 12.21 | 0.46398 |
|  |  |  |  |  | 124.27 | 0.51 |  |  |  | 0.04 | 0.00152 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 56 916 | 3 047 | 13 091 |  | 340.21208 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904 |  | 81.68461 |
|  | Стоимость общестроительных работ - |  |  |  |  |  | 9 226 | 891 | 2 144 |  | 98.50428 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 |  | 15.46881 |
|  | . Накладные расходы - (%=95 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2, 19; %=130 - по стр. 4, 10, 12, 13, 15, 17; %=74 - по стр. 5; %=108 - по стр. 6; %=118 - по стр. 23, 24; %=105 - по стр. 27, 30; %=82 - по стр. 28) |  |  |  |  |  | 1 295 |  |  |  |  |
|  | . Сметная прибыль - (%=43 - по стр. 1; %=38 - по стр. 2, 19; %=76 - по стр. 4, 10, 12, 13, 15, 17; %=50 - по стр. 5; %=68 - по стр. 6; %=54 - по стр. 23, 24; %=47 - по стр. 27, 30; %=62 - по стр. 28) |  |  |  |  |  | 714 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, Стоимость общестроительных работ - |  |  |  |  |  | 11 235 |  |  |  |  |
|  | Стоимость металломонтажных работ - |  |  |  |  |  | 40 713 | 2 156 | 10 947 |  | 241.7078 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 |  | 66.2158 |
|  | . Накладные расходы - (%=90 - по стр. 3, 9, 20, 21, 25, 29) |  |  |  |  |  | 2 569 |  |  |  |  |
|  | . Сметная прибыль - (%=72 - по стр. 3, 9, 20, 21, 25, 29) |  |  |  |  |  | 2 053 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, Стоимость металломонтажных работ - |  |  |  |  |  | 45 335 |  |  |  |  |
|  | Стоимость сантехнических работ - |  |  |  |  |  | 6 977 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, Стоимость сантехнических работ - |  |  |  |  |  | 6 977 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 63 547 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО Накладные расходы |  |  |  |  |  | 3 864 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2 767 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 40 778 |  |  |  |  |
|  | Зарплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 3 047 |  |  |  |  |
|  | Зарплата механизаторов |  |  |  |  |  | 904 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 3 864 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2 767 |  |  |  |  |
|  | ПЕРХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 6 |  |  | 381 282 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 381 282 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  | 18 |  |  | 68 631 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ |  |  |  |  |  | 449 913 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 0,97 |  |  |  |  |  | 436 415,61 |  |  |  |  |

2. Срок выполнения работ: в течение 40 (сорока) календарных дней с даты заключения контракта.

3. Место выполнения работ: Российская Федерация, 346767, Ростовская область, Азовский район, с. Елизаветовка, ул. Энгельса, 17 «а».

4. Срок гарантии на выполненные работы: 12(двенадцать) месяцев  с даты  подписания акта приемки выполненных работ.

IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

с. Елизаветовка                                                                                       “___” _________ 2014 года

Администрация Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Елизаветовского сельского поселения Лугового Владимира Степановича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и _______________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________,  с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем – Стороны, а по отдельности – «Сторона» с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (номер извещения_____________________), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется качественно, в установленный настоящим контрактом срок, в пределах установленной настоящим контрактом цены с использованием  своих  материалов выполнить, а Заказчик принять и  оплатить работы по текущему ремонту водонапорной башни 1 в с.Елизаветовка ул.Энгельса № 17 "а" Елизаветовского сельского поселения, в соответствии с объемом и требованиями утверждёнными проектно-сметной документацией.

1.2. Сроки выполнения работ определяются графиком производства работ, согласно приложению № 2, являющимся неотъемлемой частью контракта.

1.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию по настоящему контракту и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения работ.

1.4. Никакая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему контракту.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. В соответствии  с результатами аукциона в электронной форме с учётом понижающего коэффициента, стоимость работ по настоящему контракту составляет _________ (_________) рублей. [В зависимости от способа налогообложения Подрядчика в соответствии с действующим законодательством указывается в т.ч. НДС с расшифровкой или без НДС]. Расчёт твёрдой договорной цены контракта представлен в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью контракта.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон с учетом положений законодательства Российской Федерации в следующих случаях:

2.2.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

2.2.2. если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более, чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта.

2.2.3. при уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;

2.2.4. в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом.

Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством РФ.

2.3.Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых подрядчиком и привлекаемых им субподрядчиками, накладные расходы, сметную прибыль, а также все налоги и пошлины, действующие на момент заключения контракта, таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления, учтены все затраты, связанные с исполнением контракта, в том числе:

-погрузочно-разгрузочные работы;

- ревизию оборудования в объеме, необходимом для ввода Объекта в эксплуатацию;

-на оплату  энергоресурсов, водопотребления в период ремонта, пуско-наладочных и режимных работ (подрядчик самостоятельно определяет точки подключения);

-на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта;

-иные расходы Подрядчика в объеме, достаточном для ввода объекта текущего ремонта  в эксплуатацию, связанные с исполнением контракта.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком безналичным путем на основании счета-фактуры (счета), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), подписанными Заказчиком и Подрядчиком. Оплата принятых Заказчиком работ производится в течение 30 (тридцати) дней  с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3.2. Форма оплаты по контракту - безналичный расчет.  Источник финансирования –  бюджет Задонского сельского поселения.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, в сроки, установленные графиком производства работ, в течение 40 (сорока) календарных дней с даты заключения контракта. Датой окончания работ считается дата подписания комиссией акта приемки законченных работ.

4.2. Срок действия контракта:

начало - с даты заключения контракта;

окончание – _______________ 2014г.

4.3 Место выполнения работ: Российская Федерация, 346767, Ростовская область, Азовский район, с. Елизаветовка, ул. Энгельса, 17 «а».

4.4. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ по настоящему Контракту.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные графиком производства работ, сдать работы Заказчику в состоянии, отвечающем требованиям сметной документации, и качеством, соответствующим требованиям нормативных документов.

5.1.2. Поставить на место производства работ необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение на период ремонта.

5.1.3. Построить предусмотренными на эти цели средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту.

5.1.4. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим.

5.1.5. Обеспечить в месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране места производства работ.

5.1.6. В 10-дневный срок после подписания акта приёмки  законченных работ по ремонту объекта вывезти с места производства работ принадлежащее ему имущество.

5.1.7. При полной готовности объекта в 5-дневный срок письменно известить об этом Заказчика.

5.1.8. Обеспечить ограждение мест производства работ, принять меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к ремонтируемому объекту, его сохранность и безопасность дорожного движения на объекте в течение всего периода производства работ за счет собственных средств.

5.1.9. Вместе со справкой о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период представить Заказчику набор работ и их стоимость в соответствии с графиком производства работ на следующий месяц (ожидаемое выполнение).

5.1.10. Подрядчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет.

5.1.11. Предоставить копии сертификатов соответствия на используемые материалы.

5.1.12. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту квалифицированный персонал, полностью нести ответственность за соблюдение работниками (субподрядчиками) строительных правил и норм СНиП, санитарных правил и норм СанПиН, правил пожарной безопасности в РФ, правил по технике безопасности.

5.1.13. Самостоятельно нести все расходы, связанные с привлечением субподрядчика(ов).

5.1.14. Предоставить Заказчику в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту обеспечение исполнения контракта в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику в течение 1 рабочего дня с момента заключения контракта утвержденную сметную документацию.

5.2.2. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.3. Осуществлять строительный контроль.

5.2.4. В течение 3 дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о завершении ремонтных работ организовать работу комиссии  по приемке законченных работ по ремонту объекта.

5.2.5. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

5.2.6. Оплачивать Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.2.7. Вернуть Подрядчику денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта в порядке, установленном разделом 10 настоящего контракта.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе ремонтных работ и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат Подрядчика по капитальному ремонту объекта. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.4.2. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством ремонтных работ.

5.4.3. Составлять акт о соответствующих нарушениях и привлекать Подрядчика к ответственности согласно положениям настоящего Контракта

5.4.4.Провести испытание материалов на предмет их соответствия сертификатам соответствия, гигиеническим и пожарным сертификатам. В случае выявления несоответствия данных, указанных в сопроводительных документах на материал, материал Подрядчику возвращается.

5.4.5. Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию о работниках (субподрядчиках), привлеченных к выполнению работ по настоящему Контракту, требовать замены одних работников другими.

5.5. Подрядчик имеет право:

5.5.1. привлекать к исполнению контракта субподрядчиков по согласованию с Заказчиком. В этом случае Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Гарантийный срок на выполняемые работы должен составлять 12 (двенадцать) месяцев  с даты  подписания акта приемки выполненных работ.

Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков работ, выявленных в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на товары, используемые при выполнении работ, определяется предприятием-изготовителем.

Если в период  гарантированной эксплуатации обнаруживаются недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

Обеспечение эксплуатационных качеств в течение гарантийного срока за счет Подрядчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков для их подтверждения  Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд Ростовской области по данному вопросу.

Ущерб, нанесенный в результате ремонтных работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет  Заказчик.

6.2. Подтверждение выполненных работ производится представителем Подрядчика в лице руководителя или его заместителя.

6.3. Для подтверждения выполненных работ, освидетельствования скрытых работ, решения технических вопросов Заказчик выделяет своего постоянного ответственного представителя.

6.4. Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя выделять работников, транспорт и необходимые инструменты для подтверждения, освидетельствования и приемки работ.

6.5. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе сдать выполненные работы по настоящему контракту досрочно.

6.6. При исполнении контракта, по согласованию Заказчика с Подрядчиком, допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик взыскивает штраф в размере 2,5 процентов цены контракта, что составляет ____ рублей.

Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик обязан уплатить заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

Уплата пени не освобождает Подрядчика от обязанности выплатить предусмотренный настоящим Контрактом штраф за ненадлежащее исполнение своих обязательств.

Уплата пени не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик взыскивает штраф, который устанавливается в размере 10 процентов цены контракта, что составляет ____ рублей.

7.5. Уплата штрафа по контракту не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

8.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Ростовской  области.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Подрядчик представляет заказчику обеспечение исполнения контракта в форме __________________________, на сумму 21 820 (двадцать одна тысяча восемьсот двадцать) рублей 78 копеек, эквивалентную 5 (пяти) процентам от начальной (максимальной) цены контракта.

[Срок действия банковской гарантии: до «01» января 2015г] информация заключенная в скобки[ ] включается в контракт в случае предоставления подрядчиком обеспечения контракта в форме банковской гарантии.

10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе контракта.

10.3. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Подрядчика перед заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

10.4. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, но не ранее окончания срока действия контракта. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.

10.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Подрядчик не имеет права продать или передать сметную документацию на ремонт объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

11.2. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

11.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены  с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.4. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.5. Настоящий контракт заключаются в форме электронного документа и подписывается Сторонами контракта электронной цифровой подписью. Параллельно с заключением контракта в форме электронного документа допускается составление контракта в бумажном виде. В таком случае контракт заключается в 2 (двух) подлинных экземплярах – по одному для каждой из Сторон. В случае наличия противоречий между контрактом, заключенным в форме электронного документа и контрактом, составленным в бумажном виде, преобладающую силу имеет контракт, заключенный в форме электронного документа.

11.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта является приложение к нему:

Приложение № 1: Расчёт твёрдой договорной цены Муниципального контракта на текущий ремонт водонапорной башни 1 в с.Елизаветовка ул.Энгельса № 17 "а" Елизаветовского сельского поселения.

Приложение № 2: График производства работ на текущий ремонт водонапорной башни 1 в с.Елизаветовка ул.Энгельса № 17 "а" Елизаветовского сельского поселения.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Администрация Елизаветовского сельского поселения Российская Федерация, 346767, Ростовская область, Азовский район, с. Елизаветовка, Дзержинского, 50 ИНН 6101035770 КПП 610101001 ОКАТО 60601420 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 344006, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР.СОКОЛОВА 22А БИК 046015001 л/с 05583146200 р/с 40302810460153000643 |  |  |
| Глава Елизаветовского сельского поселения ___________________ В.С. Луговой “___” ________________ 2014 года. М.П. |  | __________________ “___” ________________ 2014 года. М.П. |

Приложение № 1

к Муниципальному  контракту

№____________

от «__»__________2014 г.

Расчёт твёрдой договорной цены Муниципального контракта на текущий ремонт водонапорной башни 1 в с.Елизаветовка ул.Энгельса № 17 "а" Елизаветовского сельского поселения.

| № п/п | № смет | Наименование видов работ | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент снижения* |  |  |
|  | ИТОГО с учетом коэффициента снижения |  |  |

[*По итогам закупки цена контракта определяется, путем применения коэффициента снижения начальной (максимальной) цены в процессе электронного аукциона.]

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Глава Елизаветовского сельского поселения ___________________ В.С. Луговой “___” ________________ 2014 года. М.П. |  | __________________ “___” ________________ 2014 года. М.П. |

Приложение № 2

к Муниципальному  контракту

№____________

от «__»__________2014 г.

График производства работ

на текущий ремонт водонапорной башни 1 в с.Елизаветовка ул.Энгельса № 17 "а" Елизаветовского сельского поселения.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Стоимость, (руб.) | - Выполнение (по месяцам) (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | * | * | * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  | *Указываются Заказчиком в пределах периода, установленного п.6 информационной карты аукциона, на этапе заключения контракта |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Глава Елизаветовского сельского поселения ___________________ В.С. Луговой “___” ________________ 2014 года. М.П. |  | __________________ “___” ________________ 2014 года. М.П. |