Муниципальная долгосрочная

Целевая программа

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Елизаветовское сельское поселение»

на 2012-2015 годы и на период до 2029 года

с. Елизаветовка

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Елизаветовское сельское поселение» на 2012 – 2015 годы и на период до 2029 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Решение коллегии Администрации Ростовской области от 14.12.2009 № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области»; |
| Дата принятия решения о разработке Программы |  |
| Заказчик Программы | Администрация Елизаветовкого сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Елизаветовкого сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Елизаветовского сельского поселения, предприятия коммунального комплекса |
| Цель и задачи реализации Программы | Повышение безопасности функционирования транспортной системы: - содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и инженерных сетей на уровне соответствующем категории дорог, путем ремонта или реконструкции дорог с инженерными коммуникациями; - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, за счет планового ремонта, и капитального ремонта автомобильных дорог с улучшением условий движения автотранспорта; - реконструкция и обустройство существующих площадей и улиц с увеличением численности зеленых насаждений и установкой новых скамеек и урн; - строительство и реконструкция детских и спортивных площадок; -благоустройство зон отдыха; - содержание и устройство новых сетей уличного освещения; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг по водоснабжению; - ремонт и содержание мест захоронения; - ремонт и содержание общественных питьевых колодцев. - оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы; -проведение соответствующих мероприятий по снижению удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды и природного газа; -уменьшение выбросов вредных веществ, за счет сокращения объемов потребления тепловой энергии; -активная пропаганда ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей; - реализация Программы ПКР муниципального образования «Елизаветовское сельское поселение» и других документов территориального планирования. - обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства; - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; - создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, электроэнергии утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2012 до 2015 годы и на период до 2029 года |
| Основные мероприятия Программы | - - поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию сетей коммунальной инфраструктуры; - - модернизация и строительство улично – дорожной сети; - - мероприятия по модернизации и строительству электроснабжения; - - строительство сетей газоснабжения; - - строительство сетей и объектов водоснабжения и водоотведения; - - модернизация сетей связи; - - мероприятия по санитарной очистки территории; - -обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг, повышение качества уровня жизни населения. |
| контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования «Елизаветовское сельское поселение». Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Елизаветовского сельского поселения. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Елизаветовского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют: Собрание депутатов Елизаветовского сельского поселения и Администрация Елизаветовского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

- Задачи Программы

Снижение расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями бюджетной сферы:

- оснащение приборами учета  энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды, природного газа;

- сокращение выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов;

- активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Расчет перспективной численности населения

Расчет перспективной численности населения на первую очередь строительства (2015 год) и на расчетный срок (2029 г.) произведен по методу статистического учета естественного и механического прироста населения с пролонгацией выявленных тенденций.

По состоянию на 01.01.2012 г. численность населения поселения составила 2383 человек.

Расчет перспективной численности населения Елизаветовского сельского  поселения производится по следующей формуле:

Sпер.= St × (1+K общ.пр./ 100)t,

где      Sпер.  - расчетная численность населения через t лет, человек;

St - фактическая численность населения;

К общ. пр. – коэффициент общего прироста населения;

t – число лет, на которое прогнозируется расчет.

Общая численность населения на первую очередь составляет:

Sпер.(2015)  = 2383×(1+(-0,071041648)/100)3= 2378

Общая численность населения на расчетный срок составляет:

Sпер.(2029)  = 2383×(1+(-0,071041648)/100)17= 2354

Обобщенные данные о перспективной численности населения Елизаветовского сельского поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  | По состоянию на 01.01.2012 г. | Проектные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 1 очередь до 2015 г. | На прогнозный срок до 2029 г. |
| Численность населения, чел. | 2383 | 2378 | 2354 |
| Прирост, убыль, чел. | - | -5 | -29 |

Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные изменения в социальной, политической, экономической или иной базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Елизаветовского сельского поселения приведены в сводной таблице 2.

Сводная таблица перспективной численности населения в разрезе населенных пунктов

Таблица 2

| Населенный пункт | Настоящее время (01.01.2012 г.) | Прогнозная численность населения (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные сроки |  |
|  |  | 2015г. | 2029г. |
| с. Елизаветовка | 2038 | 2034 | 2014 |
| п. Южный | 345 | 344 | 340 |
| Всего по Елизаветовскому сельскому поселению | 2383 | 2378 | 2354 |

Таким образом, уменьшение численности населения на срок 17 лет (до 2029 года) составляет 29 человек.

3.Повышение безопасности функционирования транспортной системы

Существующее положение:

Автомобильные дороги. Каркас транспортной системы Елизаветовского сельского поселения составляют региональная, межмуниципальная и местные автомобильные дороги общего пользования, связывающие элементы сложившейся системы расселения.

Основными автомобильными дорогами, проходящими по территории поселения, являются: участок автодороги регионального значения Р 61-57 г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) и автодорога межмуниципального значения ММ 61-66 - подъезд от автомобильной дороги г. Азов - с. Александровка -  ст. Староминская (до границы Краснодарского края) к с. Елизаветовка (до границы населенного пункта), которые обеспечивают связь поселения с областным центром, районным центром и соседними поселениями.

По территории поселения проходят автодороги общего пользования местного значения:

- подъезд от автомобильной дороги г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) к с. Елизаветовка (в границах населенного пункта);

- участок автомобильной дороги с. Елизаветовка – с. Екатериновка (до границы Краснодарского края).

Через южную часть территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Краснодарского края г. Ейск – ст. Староминская.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории поселения составляет 14,3 км, в том числе:

- регионального значения – 4,5 км;

- межмуниципального значения – 6,4 км;

- местного значения – 3,4 км.

Все автомобильные дороги общего пользования имеют асфальтобетонное покрытие. Плотность автодорог составляет 94,2 км на 1000 кв. км. (без учета плотности улично-дорожной сети населенных пунктов). В среднем по Ростовской области данный показатель составляет 134 км на 1000 кв. км.

Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов населенного пункта с его центром и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи сельского поселения с прилегающими территориями.

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой застройке (основные, второстепенные, проезды), хозяйственные проезды, скотопрогоны.

Существующая улично-дорожная сеть населенных пунктов, входящих в состав Елизаветовского сельского поселения имеет преимущественно прямоугольную структуру.

Пешеходное движение в населенных пунктах осуществляется по пешеходным дорожкам, расположенным вдоль жилой застройки. В большинстве случаев дорожки не имеют твердого покрытия.

Главными и основными транспортными улицами населенных пунктов являются:

- с. Елизаветовка: главная - ул. Ленина, основные транспортные – ул. Дзержинского,

ул. Маяковского (является участком местной автодороги), ул. Октябрьская;

- пос. Южный – ул. Гагарина (является участком межмуниципальной автодороги  ММ 61-66).

Состояние улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения представлено в табл.3.

Состояние улично-дорожной сети.

Таблица 3

| № | Населенный пункт | Общая протяженность улично-дорожной сети, км | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с асфальто-бетонным покрытием, км | с щебеночным покрытием, км | грунтовые, км |
| 1 | с. Елизаветовка | 27,8 | 12,7 | 1,2 | 13,9 |
| 2 | пос. Южный | 5,5 | 2,0 | - | 3,5 |
|  | Всего: | 33,3 | 14,7 | 1,2 | 17,4 |

В Елизаветовском  поселении отсутствуют автотранспортные предприятия, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки.

На территории поселения осуществляются местные пассажирские перевозки из населенных пунктов в районный центр. В населенных пунктах расположены остановочные пункты для посадки-высадки пассажиров, оборудованные павильонами. Перевозки обслуживают ежедневные автобусные маршруты «Азов - Елизаветовка» и «Азов – Елизаветовка - Староминская». В поселении действует междугородный автобусный маршрут «Ейск – Елизаветовка».

Внутреннего пассажирского транспорта в поселении нет.

Железнодорожный транспорт. Объекты железнодорожного транспорта на территории Елизаветовского сельского поселения отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция расположены в      ст. Староминской (станция «Староминская - Тимашевская» - 15 км).

Транспортная инфраструктура.

В с. Елизаветовка расположена автозаправочная станция, используемая для обслуживания транспортных средств ОАО «имени Дзержинского».

На территории Елизаветовского сельского поселения отсутствуют станции технического обслуживания (СТО) и автозаправочные станции (АЗС) для обслуживания индивидуальных автомобилей. Ближайшие АЗС и СТО расположены в с. Александровка и ст. Староминская.

На автодороге к МТФ ОАО «имени Дзержинского» расположен железобетонный автодорожный мост через р. Ея протяженностью 90 м.

Анализируя сложившийся транспортный комплекс Елизаветовского сельского поселения и транспортное обслуживание населения можно сделать выводы о их развитии:

- все автомобильные дороги общего пользования имеют асфальтобетонное покрытие, но в то же время данные автодороги в большинстве случаев не соответствуют нормативным параметрам (ширина проезжей части и обочины, сцепные свойства дорожного покрытия, прочность дорожной одежды, наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения и др.);

- часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии;

- обслуживание поселения местными пассажирскими перевозками полностью удовлетворяет потребности населения;

- не развита транспортная инфраструктура (отсутствуют АЗС, СТО).

Проектные предложения.

Проектом сохраняются сложившиеся внешние  транспортные связи. Проектом предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации дорожной сети поселения:

- строительство автомобильной дороги межмуниципального значения «обход  пос. Южный», протяженностью около 5,0 км, и развязки в одном уровне в месте примыкания к автодороге Р 61-57 г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края). Данная дорога исключит движение транзитного  транспорта через пос. Южный;

- строительство автомобильной дороги местного значения «обход с. Елизаветовка», протяженностью около 4,5 км. Данная дорога исключит движение транзитного транспорта через с. Елизаветовка.

Улично-дорожная сеть на территории Елизаветовского сельского поселения формируется во взаимной увязке с внешними транспортными связями.

Программой предлагается ряд мероприятий по модернизации улично-дорожной сети:

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с  целью приведения их технических параметров к нормативным с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- проектом предлагается новое строительство дорог в проектируемых жилых  кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

- доведение технических параметров улиц до соответствия их назначению;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать       муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта  автомобильных дорог.

После модернизации прогнозируемая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов может составить:

- с. Елизаветовка – 28,6 км;

- пос. Южный – 5,5 км.

Согласно нормативам градостроительного проектирования проектом на автодороге Р 61-57 г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края)  в районе примыкания проектируемой автодороги межмуниципального значения «обход пос. Южный» предлагается разместить автозаправочную станцию на одну заправочную колонку и станцию технического обслуживания легковых автомобилей на три поста.

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2012 г | 2015г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего, | км | 47,6 | 58,3 | 64,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федеральная автомобильная дорога | -“- | - | - | - |
|  | - автомобильная дорога регионального значения | -“- | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | - автомобильная дорога межмуниципального значения | -“- | 6,4 | 10,7 | 10,7 |
|  | - автомобильная дорога местного значения | -“- | 3,4 | 7,7 | 7,7 |
|  | - главная улица | -“- | 4,6 | 5,0 | 5,0 |
|  | - улица в жилой застройке (основная) | -“- | 10,6 | 10,8 | 10,8 |
|  | - улица в жилой застройке (второстепенная) | -“- | 18,1 | 19,6 | 25,7 |
|  | Общая протяженность улично-дорожной сети, (в нас. пунктах) | км | 33,3 | 35,4 | 41,5 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 14,7 | 21,4 | 41,5 |

Проектируемая улично-дорожная сеть Елизаветовского сельского поселения по видам работ

Таблица 5

| № | Населенный пункт | Вид ремонта, предусмотренный проектом/ Протяженность, км |  |  | Итого, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный ремонт | Реконструкция | Строительство |  |
| 1 | с. Елизаветовка | 12,7 | 1,2 | 13,9 | 27,8 |
| 2 | п.Южный | 2,0 | - | 3,5 | 5,5 |
| Общая длина, км |  | 14,7 | 1,2 | 17,4 | 33,3 |

Показатели стоимости проектируемой улично-дорожная сети Елизаветовского сельского поселения по видам работ

Таблица 6

| Населенный пункт | Вид работ | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с.Елизаветовка | кап.ремонт | 10 160 | 152 400 | 141 752 | 20 808 |
|  | реконструкция | 1 200 | 21 600 | 19 882 | 2 918 |
|  | строительство | 15 290 | 305 800 | 279 990 | 41 100 |
| п.Южный | кап.ремонт | 1 600 | 24 000 | 22 323 | 3 277 |
|  | реконструкция | - | - | - | - |
|  | строительство | 3 850 | 77 000 | 70 501 | 10 349 |
| ИТОГО: | кап.ремонт | 11 760 | 176 400 | 164 075 | 24 085 |
|  | реконструкция | 1 200 | 21 600 | 19 882 | 2 918 |
|  | строительство | 19 140 | 382 800 | 350 491 | 51 449 |
| Всего: | 612 900 |  |  | 534 448 | 78 452 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД.

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям.

Проектируемая дорожная сеть Елизаветовского сельского поселения (дороги местного значения)

Таблица 7

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем водоснабжения, км |
| --- | --- |
| обход с.Елизаветовка | 4,5 |
| обход п.Южный | 5,0 |
| Итого автомобильных дорог | 9,5 |

Показатели стоимости проектируемой дорожной сети Елизаветовского сельского поселения (дороги местного значения)

Таблица 8

| Населенный пункт | Вид работ | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с.Елизаветовка | строительство | 6 800 | 126 000 | 115 802 | 16 998 |
| п.Южный | строительство | 7 500 | 140 000 | 128 620 | 18 880 |
| ИТОГО: | строительство | 14 300 | 266 000 | 244 422 | 35 878 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД.

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям.

4.Мероприятия по водоснабжению и водоотведению

Водоснабжение

Существующее положение.

Питьевая вода в село Елизаветовка и поселок Южный поступает из водовода ВI-1 Ейского управления водопроводов, Краснодарского края. Затем, по водоводу в с. Елизаветовка - водонапорные башни объемом 50 куб.м., и 30 куб.м. с высотой стволов 15 м. и  пос. Южный - водонапорную башню объемом 15 куб.м. с высотой ствола 15 м.  При помощи водонапорных башен питьевая вода подается непосредственно в разводящие сети с. Елизаветовка и пос. Южного.  Водопроводные сети села Елизаветовка и пос. Южного выполнены  из труб различного материала (сталь, асбест, полиэтилен) диаметром 100 мм.  Длина водопроводных сетей в с. Елизаветовка составляет всего 35760 м., в поселке Южном – 4800 м. Общая протяженность водопроводных сетей проложенных по Елизаветовскому сельскому поселению составляет  40560 м.  Водопроводные сети проложены в 1980-1985 годах.  Износ водопроводных сетей составляет 94% и требуют замены как  в с. Елизаветовка так и в пос. Южный.

Планируется применить материал труб для замены: полиэтиленовые и чугунные трубы со сроком службы более 50 лет. В программе учитывается ремонт водонапорной башни и  полная замена разводящих сетей на полиэтиленовые и чугунные трубы, что приведет к ликвидации аварийных ситуаций, а значит потерь питьевой воды, снижению эксплуатационных издержек, снижению себестоимости питьевой воды и самое главное - благоприятной эпидемиологической обстановке, снижение вредного влияния на здоровье населения.

В населенных пунктах сельского поселения водоснабжение централизованное. Однако,  из-за 94 % изношенности водопроводных сетей и  постоянных порывов, происходит загрязнение   питьевой воды и возникает  опасность заражения болезнетворными бактериями. Поэтому, необходимо осуществить замену водопроводных сетей, что учтено программой.

Программа в зависимости от экономической ситуации и многих других факторов может подлежать корректировке.

Таблица 9

| Наименование населенных пунктов | Водонапорные башни |  | Водопроводные сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество, шт | Объем бака, м3 | Материал труб | Протяжен-ность, км | Степень износа, % |
| с.Елизаветовка | 2 | 30,50 | сталь,а/ц, ПНД | 37,2 | 94 |
| п.Южный | 1 | 15 |  | 4,8 |  |
| Итого: | 3 |  |  | 42,0 |  |

Информация о водопотреблении в поселении за 2011 г. приведена в табл.10.

Таблица 10

| Наименование населенных пунктов | Количество присоединенных абонентов |  |  | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уличные колонки | Дворовые колонки | Вводы в дом | тыс.м3/ год | м3/сут |
| с.Елизаветовка | - | 690 | 230 | 33,0 | 91,0 |
| п.Южный | - | 99 | 49 |  |  |
| Итого: |  | 789 | 279 |  |  |

Обеспеченность населения водой из централизованных систем водоснабжения составляет:

- с.Елизаветовка – 28%;

- п. Южный – 31%.

Удельное среднесуточное за год водопотребление на одного жителя составляет    40 л/сут.

Главой администрации сельского поселения  утверждена программа «Чистая вода», в которой запланированы мероприятия для осуществления работ по капитальному ремонту сетей и сооружений систем водоснабжения  в населенных пунктах поселения. Реализация программы рассчитана на период с 2011 по 2015 годы.

Планируемые решения.

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по населенным пунктам, в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 160 л (табл.1 СНиП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды  на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Учитывая прогнозируемое снижение численности населения, расчет водопотребления по населенным пунктам выполнен на расчетный срок и приведен в табл.11.

Таблица 11

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водопотребления на одного жителя л/сут | Численнос-ть населения, чел | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-питьевые нужды | Полив | С/х. нужды 10% | Про-изводст-венные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего м3/сут |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 160,70 | 2034 | 327 | 142 | 33 | 33 | 33 | 568 |
| п. Южный | « | 344 | 55 | 24 | 6 | 6 | 6 | 97 |
| Итого по поселению: |  | 2378 | 382 | 166 | 38 | 38 | 38 | 663 |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 160,70 | 2014 | 324 | 141 | 32 | 32 | 32 | 562 |
| п. Южный | « | 340 | 55 | 24 | 6 | 6 | 6 | 96 |
| Итого по поселению: |  | 2354 | 378 | 165 | 38 | 38 | 38 | 656 |

Водоснабжение населенных пунктов поселения предлагается осуществлять по существующей схеме из системы водоснабжения Ейского группового водопровода. Учитывая неудовлетворительное техническое состояние водовода и межпоселковых сетей водопровода, а также  прогнозируемое увеличение водопотребления в населенных пунктах Елизаветовского, Отрадовского, Александровского сельских поселений, предлагается строительство нового водовода для подачи воды из ЕГВ в населенные пункты Елизаветовского сельского поселения и населенные пункты остальных сельских поселений, выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих межпоселковых сетей водопровода. Строительство водовода предлагается выполнить вдоль трассы существующего водовода. При строительстве водовода рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы. По трассе водовода, в районе хутора Сонино Отрадовского сельского поселения, предлагается строительство повысительной насосной станции с регулирующим резервуаром воды.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые и противопожарные нужды населения предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

1. Выполнение в селе Елизаветовка и поселке Южный работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющей большой процент износа, установка второй водонапорной башни в поселке Южный.

2. Оборудование зоны санитарной охраны объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

4. При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить до 2029 года.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:

- оснащение приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий;

- разработка лимитов на потребление воды;

- закупка и установка энергоэффективного сантехоборудования.

- увеличение бюджетного финансирования;

- реконструкция водопроводных сетей;

- применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Показатели протяженности вновь устраиваемого водоснабжения населенных пунктов

Таблица 12

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем водоснабжения, км |
| --- | --- |
| с. Елизаветовка | 17,1 |
| п. Южный | 3,6 |
| Итого: | 20,7 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого водоснабжения населенных пунктов

Таблица 13

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с. Елизаветовка | 3 100 | 37 620 | 35 508 | 5 212 |
| п. Южный | 650 | 7 920 | 7 473 | 1 097 |
| Итого: | 3 750 | 45 540 | 42 981 | 6 309 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

Показатели протяженности вновь устраиваемого водоснабжения между населенными пунктами

Таблица 14

| Направление | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Ейский групповой водопровод по территории поселения | 5,5 |
| Итого: | 5,5 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого водовода между населенными пунктами

Таблица 15

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| Ейский групповой водопровод по территории поселения | 1 400 | 15 400 | 14 650 | 2 150 |
| Итого: | 1 400 | 15 400 | 14 650 | 2 150 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

Водоотведение.

Существующее положение.

На данный момент в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование жилых зданий и объектов общественного назначения осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.  Сбор и вывоз жидких бытовых отходов с территории поселения осуществляет УМП «Приморский водопровод» (Азовский район, с.Пешково, ул.К.Маркса,36).

Проектные решения.

В соответствии с п.п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного  водоотведения в поселении представлен в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водоотведения на одного жителя л/сут | Численность населения, чел | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-питьевые нужды | С/х. нужды 10% | Про-изводст-венные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего м3/сут |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 160,0 | 2034 | 327 | 32 | 32 | 32 | 425 |
| п. Южный | « | 344 | 55 | 6 | 6 | 6 | 73 |
| Итого по поселению: |  | 2378 | 382 | 38 | 38 | 38 | 498 |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 160,0 | 2014 | 324 | 32 | 32 | 32 | 421 |
| п. Южный | « | 340 | 55 | 6 | 6 | 6 | 73 |
| Итого по поселению: |  | 2354 | 378 | 38 | 38 | 38 | 494 |

Показатели протяженности вновь устраиваемого водоотведения населенных пунктов

Таблица 17

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем водоотведения, км |
| --- | --- |
| с. Елизаветовка | 6,1 |
| п. Южный | 2,2 |
| Итого: | 8,3 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого водоотведения населенных пунктов

Таблица 18

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с. Елизаветовка | 3 660 | 23 180 | 23 405 | 3 435 |
| п. Южный | 1 320 | 8 360 | 8 441 | 1 239 |
| Итого: | 4 980 | 31 540 | 31 846 | 4 674 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

5. Газо и теплоснабжение

Существующее положение:

На данный момент населенные пункты сельского поселения не газифицированы.

Отопление жилого фонда печное. Для пищеприготовления в жилом фонде используются печи на твердом топливе, газовые печи на баллонном газе, электрические печи.

Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады, клубы и т.п.) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих угольных топочных.

Проектные решения.

Газификацию села Елизаветовка и поселка Южный предлагается осуществить в соответствии с  расчетной схемой газоснабжения  Азовского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год).

Подача газа в населенные пункты сельского поселения станет возможной после строительства в районе поселка Южный ГРС, на которую газ предполагается подавать по газопроводу-отводу диаметром 150 мм от лупинга магистрального газопровода Кущевская-Ейск, проходящего по территории Краснодарского края.

Согласно схеме,  подача газа от ГРС в населенные пункты сельского поселения предусматривается по межпоселковым газопроводам высокого давления II категории.

Газификацию всех населенных пунктов поселения предлагается осуществить до 2029 года.

Объем потребления газа, определенный схемой для сельского поселения приведен в табл.19.

Таблица 19

| Годовые расходы, тыс.м3 |  |  |  | Максимальные часовые расходы, м3/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого | индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого |
| с.Елизаветовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 474,3 | 2023,7 | 1748,6 | 4246,6 | 263 | 1053 | 874 | 2190 |
| п.Южный |  |  |  |  |  |  |  |
| 84,5 | 360,4 | - | 444,9 | 47 | 188 | - | 235 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| 558,8 | 2384,1 | 1748,6 | 4691,5 | 310 | 1241 | 874 | 2425 |

Расчеты потребности в тепловой энергии и природном газе выполнены  в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СНиП 21-01-99* «Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СНиП 2.04.01-85*, «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Прогнозируемое увеличение потребности в природном газе определено с учетом увеличения площадей жилищного фонда по сравнению с существующими показателями поселения  и приведено в табл.20.

Таблица 20

| Наименование населенного пункта | Прогнозируемое увеличение жилого фонда, тыс.м2 |  | Прогнозируемое увеличение расхода газа на отопление и вентиляцию зданий, м3/ час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| с.Елизаветовка | 5,76 | 10,0 | 134,0 | 234,0 |
| п.Южный | 0,37 | 0,74 | 9,0 | 17,0 |
| Итого по поселению: | 6,13 | 10,74 | 143,0 | 251,0 |

Увеличение площади жилищного фонда планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов усадебного типа.

Прогнозируемое увеличение годовой потребности в газе составляет:

I очередь – 283 тыс.м3/год;

Расчетный срок – 498,0 тыс.м3/год

Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточнения расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

Газификацию планируемых к размещению объектов нового строительства предлагается осуществить от ГРП размещенных в каждом населенном пункте поселения по системе распределительных газопроводов низкого давления.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления тепла и потерь его при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

Показатели протяженности вновь устраиваемого газопровода высокого давления между населенными пунктами

Таблица 21

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем газоснабжения, км. |
| --- | --- |
| газопровод-отвод от газопровода «Кущевская-Ейск» | 4,0 |
| п.Южный - с.Елизаветовка (II категория) | 6,5 |
| Итого: | 10,5 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого газопровода высокого давления между населенными пунктами

Таблица 22

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| газопровод-отвод от газопровода «Кущевская-Ейск» | 4 000 | 30 400 | 29 997 | 4 403 |
| п.Южный - с.Елизаветовка (II категория) | 5 200 | 9 450 | 12 775 | 1 875 |
| Итого: | 9 200 | 39 850 | 42 772 | 6 278 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

Показатели протяженности вновь устраиваемого газопровода среднего давления в населенных пунктах

Таблица 23

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем газоснабжения, км. |
| --- | --- |
| с.Елизаветовка | 12,0 |
| п.Южный | 3,5 |
| Итого: | 15,5 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого газопровода среднего давления в населенных пунктах

Таблица 24

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с.Елизаветовка | 7 200 | 12 600 | 17 266 | 2 534 |
| п.Южный | 2 100 | 3 700 | 5 058 | 742 |
| Итого: | 9 300 | 16 300 | 22 324 | 3 276 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

7.Электроснабжение.

Существующее положение.

Источниками электроснабжения населенных пунктов Елизаветовского  сельского поселения является трансформаторная подстанции ПС 35/10 кВ   А 13 «Елизаветовская» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». От подстанции, по сети линий ВЛ-10кВ, напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей.  Эксплуатацию электрических сетей 10 кВ и подстанций 10/0,4 кВ на территории поселения осуществляет ПО Южные электрические сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Большая часть воздушных электрических линий отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов. Это связано с постоянным ростом электрификации быта сельского населения и отставанием от этого процесса работ по реконструкции линий 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке представлены в табл.25.

Таблица 25

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст. в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА |  |  | Допус тимая мощ ность Sдоп, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по ре-зультатам замеров максимума нагрузки Sмакс, МВА | Фактический резерв мощности |  | Заключе ние по фактическому резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 |  |  | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  |
| ПС 35/10 кВ А 13 «Елизаветовская» | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 0,88 | 1,62 | 1,51 | открыт |

Проектные решения.

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации генерального плана, принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.) и приведен к шинам 10кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999г. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Результаты расчетов приведены в табл.26.

Таблица 26

| Населенный пункт | Планируемое увеличение площади жилых зданий, тыс. м2 |  | Удельная расчетная нагрузка, Вт/м2 | Планируемый прирост электрической нагрузки, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчет- ный срок |  | I очередь | Расчет- ный срок |
| с.Елизаветовка | 5,76 | 10,0 | 15,0 х 1,3* | 112,0 | 195,0 |
| п.Южный | 0,44 | 0,74 | « | 9,0 | 14,0 |
| Итого: |  |  |  | 121,0 | 209,0 |
| Итого с К=1,3** |  |  |  | 157,0 | 271,0 |
| Всего на шинах 10 кВ |  |  |  | 133,0 | 230,0 |

*1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со

средней площадью квартир 55 м2( РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5н.)

**1,3 -  коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Программой не предусматриваются изменения в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах  поселения. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимается равным 1,0% в год.

Для обеспечения электроэнергией планируемых к развитию территорий населенных пунктов, предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ, с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП. Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов.

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

Показатели протяженности строительства ВЛ 10кВ внутри  населенных пунктов

Таблица 27

| Населенный пункт | Протяженность строительства ВЛ 10 кВ, км. |
| --- | --- |
| с.Елизаветовка | 0,5 |
| Итого: | 0,5 |

Показатели стоимости реконструкции ВЛ 10кВ внутри  населенных пунктов

Таблица 27

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с.Елизаветовка | 250 | 700 | 828 | 122 |
| Итого: | 250 | 700 | 828 | 122 |

8.Социальная сфера

Здравоохранение

# Здравоохранение на территории Елизаветовского сельского поселения осуществляет участковая больница с поликлиническим отделением в с. Елизаветовка и фельдшерско-акушерский пункт в п. Южный.

# В дальнейшем для развития системы здравоохранения поселения проектом предусматривается:

# - реконструкцию участковой больницы с поликлиническим отделением в с. Елизаветовка с доведением количества коек  до 25 шт и оснащением учреждения современным медицинским оборудованием. Стоимость разработки ПСД и строительства составит 150 млн. рублей.

-капитальный ремонт фельдшерско-акушерский пункт в с в п. Южный.

Стоимость разработки ПСД и строительства составит 25 млн. рублей.

      - Образование

Образовательные услуги в поселении предоставляются детским садом, начальной и средней общеобразовательной школами.

      - Обеспеченность Елизаветовского сельского поселения дошкольными образовательными учреждениями и школами является достаточной, поэтому на расчетный срок новых учреждений не планируется.

      - Физическая культура и спорт

На территории Елизаветовского сельского поселения учреждения физической культуры и спорта представлены спортивным залом, стадионом и спортивной площадкой.

Программой предусматривается:

Строительство площадка для мини-футбола в п.Южный, стоимость разработки ПСД и строительства 1,5 млн. рублей.

8.Сети связи

- Телефонная связь. На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Азовский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В селе Елизаветовка   функционирует 1 автоматическая телефонная станция. Станция имеет выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком». Параметры действующей в поселении АТС фиксированной связи представлены в табл.28.

Таблица 28

| Населенный пункт, адрес | Тип АТС | Монтиро-ванная введенная емкость | Задействованная абонентская емкость | Коли-чество радио-точек | Телефонная плотность номеров на 100 человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Елизаветовка ул.Дзержинс- кого,42 | Протон ССС | 200 | с Елизаветовка -178 п.Южный - 17 | 50 | 8,5 |

Телефонная  плотность номеров на 100 человек в сельском поселении находится  ниже показателей, определенных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года».

Для присоединения абонентских устройств к АТС, в границах хуторов проложены линии связи, в основном в воздушном исполнении, оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет.

На территории поселения действует 1 оператор мобильной связи - ОАО Мегафон-Кавказ», который оказывает полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет.

Таблица 29

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Существующее состояние | 2015 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество абонентов стационарной фиксированной связи | шт. | 195 | 250 | 300 |
| 2 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Наличие отделений почтовой связи | шт. | 195 | 250 | 300 |

Почтовая связь. Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение  филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделения почтовой связи расположены в селе Елизаветовка по ул.Дзерджинского,51 и в поселке Южный по ул.Гагарина.67. Отделения обслуживаются Азовским  почтамтом. Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

В отделениях почтовой связи, в рамках общероссийской программы, предлагается оборудовать пункты коллективного доступа в Internet, которые позволят отправлять и принимать сообщения электронной почты и факсимильной связи, а так же осуществлять функции обучения пользователей сети.

9.Радиовещание

Проводное радиовещание на территории сельского поселения отсутствует. Это вызвано развитием эфирного вещания, прежде всего в диапазонах УКВ и FM.

10.Телевизионное вещание

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, Россия 1, Россия 2, Россия К, Вести 24, НТВ, РеНТВ, ТНТ, местный канал АНТА. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

В перспективе предполагается  подготовка  ТV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевиденья, что обеспечит расширение каналов вещания за счет приема спутниковых каналов и значительное повышение качества  телевизионного вещания.  Развитие системы кабельного  телевиденья с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевиденья во всех районах нового строительства.

11.Пожарная безопасность

Тушение пожаров в Елизаветовском сельском поселении обеспечивает 96 пожарная часть 2 ОФПС по Ростовской области, расположенная в с.Александровка.

Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

Установку пожарных гидрантов и устройство противопожарных водоемов необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2009.

В баках водонапорных башен, кроме аварийного запаса, должен быть предусмотрен противопожарный запас воды.

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

12. Инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Существующее положение.

Елизоветовское сельское поселение включает в свои границы село Елизоветовка и посёлок Южный.

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения приурочена к правобережному и частично к левобережному склону реки Ея. Населённые пункты сельского поселения расположены на правобережье реки Ея.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах территории сельского поселения изменяются в широких пределах: от 2-3м в основании склона до 45,1-50,4м на водораздельных пространствах между рекой Ея и Мокрая Чубурка.

Рельеф территории поселения имеет пологий уклон в сторону реки Ея. На территории поселения широко развита балочная сеть.

Наиболее крупными балками на правобережной части территории  являются балка Водяная и балка Камышеватая, которая является правым притоком балки Водяной. На левобережной части поселения расположены балки Малышевская и Горькая. Балка Водяная имеет постоянный водоток и  является левым притоком реки мокрая Чубурка. Балка Горькая так же имеет постоянный водоток и является левым притоком реки Ея.

Балки имеют большую протяжённость, множество отвержков. Долины балок симметричны. Некоторые балки имеют пруды, наполняющиеся во время дождей и снеготаяния.

По территории поселения протекает река Ея. Это типично степная река, её глубина 0,9-2,0 м, скорость течения 0,1м/сек, сильно меандрирует. Дно илистое, вязкое, вода солёная, берега преимущественно низкие, пологие. Пойма луговая или поросшая камышом, местами заболоченная, сильно пересечена протоками, старицами и мелководными озёрами.

Склоны водоразделов покрыты чехлом четвертичных делювиальных, лёссовидных, макропористых суглинков.  Подстилаются они скифскими глинами. На территории села Елизоветовка по ул. Ленина делювиальные суглинки прослежены до глубины 7-8 м, ниже до глубины 13,5м прослежены скифские глины.

Грунтовые воды  залегают в пределах 1,9-3,5 м в подножии склонов до 20-23 м на участках приближенным к водораздельным пространствам. Грунтовые воды пёстрые по составу: от пресных до сульфатных.

Делювиальные лёссовидные суглинки проявляют просадочные свойства до глубины 2,0-5,0м. Просадка грунта от собственного веса отсутствует или не превышает 5,0см, тип грунтовых условий по просадочности – первый. Скифские глины (с. Елизаветовка) обладают набухающими свойствами.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 0,9 м.

Территория Елизоветовского сельского поселения расположена в сейсмобезопасной зоне.

Проектные предложение.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке генерального плана территорий предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке:

1) организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков;

2)  защита от опасных физико-геологических процессов:

-  противоэрозионные мероприятия (мероприятия по борьбе с оврагами и

противооползневые мероприятия; защита от ветровой дефляции);

-  мероприятия по борьбе с просадочностью;

-  мероприятия по борьбе с подтоплением.

3) Благоустройство прибрежной территории.

4) Агролесомелиорация.

Вертикальная планировка.

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

с. Елизаветовка

Село Елизаветовка  (административный центр поселения) расположено на правом берегу р. Ея.  Пологие  берега без выраженных террас сильно заболочены. Сама река образует целый ряд маленьких лиманов, заросших тростняком, камышом, осокой и другими водолюбами. Общее падение и уклон реки невелики, поэтому течение медленное. В границах поселения река петляет по долине, образует плесы и старицы. Водный режим непостоянен. Течение в реке наблюдается весной. В засушливое время года река местами пересыхает, разбиваясь на отдельные плесы. В настоящее время река на значительном протяжении имеет вид цепочки прудов, так как перегорожена множеством плотин.  Образовавшиеся речные пруды используются населением для обводнения и рыбоводства.

Рельеф селитебной территории имеет волнистый характер с понижением отметок в сторону реки.  Абсолютные отметки поверхности территории села   изменяются в пределах от 0,5 до30м.

Уклоны на проектируемой территории имеют нормативные значения и составляют от 4 до 30 ‰.

Поперечные профили поселковых улиц в малоэтажной и усадебной застройке имеют безбордюрный профиль. Водоотвод  решается упорядочением существующей  открытой системы с использованием лотков, канав, кюветов, оврагов. Территория условно разбита на четыре водосборных бассейна. В пониженных местах приема поверхностного стока предусматривается устройство   отстойников.   Вдоль южной границы населенного пункта размещаются четыре отстойных сооружения. После очистки поверхностный сток сбрасывается в реку Ея. Возможно использование очищенных вод для полива приусадебных участков и других хозяйственных нужд.

Поселок Южный.

Поселок  расположен выше по течению реки Ея  на достаточном расстоянии от меандрирующего русла.  В южной части расположен водный участок в виде озера.

Рельеф селитебной территории имеет волнистый характер с понижением отметок в сторону реки.  Абсолютные отметки поверхности территории поселка    изменяются в пределах от 3,5 до10м.

Уклоны на проектируемой территории с севера на юг имеют нормативные значения и составляют от 4 до 23 ‰.  В широтном направлении уклоны по существующим улицам меньше нормативных.

Поперечные профили поселковых улиц в малоэтажной и усадебной застройке имеют безбордюрный профиль.  Водоотвод  решается упорядочением существующей  открытой системы с использованием лотков, канав, кюветов, оврагов. По лоткам для водоотвода достаточно  уклона 0,0015-0.002. Поверхностный сток принимается на отстойные очистные сооружения, которые размещаются  в южной части поселка в прибрежной зоне водоема. Возможно использование очищенных вод для полива приусадебных участков и других хозяйственных нужд.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия. Выделяются первый и второй типы временных текущих вод, вызывающих плоскостную и линейную эрозии. Физико-геологические процессы, развитые на территории поселения, проявляются в виде  эрозионных (овражная и ветровая эрозия) и просадочных процессов. Скорость размыва оврагов может достигать 1,5 м/год.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции. Дефляция  (выдувание, сдувание)  на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Инженерная защита территории

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, СНиП 22-02-2003.

При разработке проектов планировки и застройки городских округов и поселений, следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от опасных геологических процессов (в т.ч. от подтопления и затопления территорий и других).

Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части  градостроительного планирования развития территории Ростовской области:

- для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий – в проекте генерального плана с учетом вариантности планировочных и технических решений;

- для застроенных территорий – в проектах строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений с учетом существующих планировочных решений и требований заказчика.

При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

- наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и т.д.;

- надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

- в необходимых случаях – систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.

Мероприятия по благоустройству территории Елизаветовкого сельского поселения делятся по следующим направлениям:

- реконструкция и обустройство существующих площадей и улиц с улучшением качественного состояния зеленых насаждений, установкой новых скамеек и урн;

- озеленение населенных пунктов Елизаветовкого сельского поселения;

- обустройство детских и спортивных площадок на территории поселения;

- повышение благоустройства зон отдыха, расположенных на территории поселения;

- повышение качества и надежности предоставление коммунальных услуг по водоснабжению;

13. Охрана окружающей среды.

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрацией Елизаветовкого сельского поселения уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов. Работа осуществляется по нескольким направлениям:

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

Состояние атмосферного воздуха.

Состояние воздушного бассейна на рассматриваемой территории оценивается как удовлетворительное и не является ограничением для развития производственной, жилой и рекреационной функций Елизаветовского сельского поселения. Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется величиной атмохимической нагрузки, ландшафтными особенностями территории и климатическими факторами.

Территория Елизаветовского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которой характерны мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето, в отдельные годы наблюдается засуха.

Климат формируется под влиянием циклонической деятельности воздушных масс. Зимой и летом преобладает континентальный умеренный воздух. Климат смягчен вследствие влияния Азово-Черноморской акватории.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные, юго-восточные). Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6м/с.

Основным источником переноса загрязненного воздуха является ветер, который характерен для этой территории повсеместно, но интенсивность и скорость его отличается по мере удаления от побережья Азовского моря вглубь континентальной части района.

- Стационарные источники загрязнения.

- В пределах сельского поселения хорошо развита автодорожная транспортная сеть. Качество атмосферного воздуха поселения во многом определяется планировочной структурой поселения и характером размещения в нем источников загрязнения.

Основными веществами, формирующим загрязнение атмосферного воздуха сельского поселения являются: взвешенные вещества (пыль), оксид углерода и оксиды азота (их удельный вес в общих выбросах составляет 64%). Набор указанных примесей в значительной степени определяется выбросами от автотранспортных средств и частично от предприятий.

Наряду с этим, в атмосферный воздух выбрасывается так же оксиды азота и серы, токсичные соединения, бензопирен и др. Концентрация загрязняющих веществ на рассматриваемой территории составляет по взвешенным веществам – до 0,17 мг/м3, по диоксиду серы – до 0,015мг/м3, по оксиду углерода – до 1,5 мг/м3, по диоксиду азота – до 0,05 мг/м3, по оксиду азота – до 0,02 мг/м3.

Планировочными мероприятиями проекта генерального плана предусматривающих снижение негативного воздействия на среду населенных пунктов транзитных потоков автотранспорта  является предложение устройства обводящей транспортной магистрали западного транзитного направления по северной окраине п.Южный и с.Елизаветовка.

Кроме того, снижение негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду возможно за счет снижения уровня токсичности выхлопных газов автомобилей в соответствии с европейскими стандартами как за счет технологического совершенствования продукции автопрома, так и за счет улучшения качества  бензинового и дизельного топлива.

Поскольку автомобиль является источником выбросов, соразмерным человеческому росту, выброс загрязняющих веществ производится на уровне дыхания человека, что способствует их быстрому проникновению в органы дыхания и усугубляет тем самым вредное воздействие на человека.

Для объектов имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух необходимо предусматривать организацию санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и другими нормативными документами. Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха следует предусматривать внедрение новых усовершенствованных технологий и оборудования снижающих выбросы ЗВ, а также применять высокоэффективные пыле-газоулавливающие устройства.

- Выводы: основными источниками загрязнения воздуха в Елизаветовском сельском поселении Азовского района являются в наибольшей степени автотранспорт, а также с/х предприятия хуторов. Основными загрязняющими веществами являются: азота диоксид, азота оксид, диоксид серы, оксид углерода, бензин, пыль комбикормовая, сажа, керосин, бензапирен, пыль древесная, пыль меховая, пыль мучная, пыль хлопковая, пыль зерновая, микроорганизмы.

- Для реализации принятых в программе генерального плана мер по охране воздушного бассейна необходимо выполнение следующих мероприятий:

- ликвидация стационарных и неорганизованных источников загрязнения

атмосферного воздуха, оказывающих влияние на жилую застройку;

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны;

- вынос жилой застройки из СЗЗ предприятиями загрязнителями воздушного бассейна;

- доведение технического уровня существующих региональных,  межмуниципальных и местных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- формирование и развитие на территории района сети скоростных дорог;

- максимальное озеленение поселковых территорий, в том числе санитарно-защитных зон;

- улучшение рекреационных условий проживания населения путем сохранения и создания зеленых зон, что имеет важнейшее значение для улучшения экологической обстановки и создания более привлекательного облика поселков;

- ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна;

- использование нетрадиционных источников энергии;

Охрана и восстановление водных объектов

Состояние водных ресурсов.

Положение территории поселения в пределах степной зоны предопределило слабое развитие гидрографической сети. Гидрографическая сеть представлена рекой Еей, водотоками балок и пойменными озерами.

Река Ея – это типично степная река, ее глубина  0,9-2,0м. Скорость течения реки составляет 0,1м/с. Река в пределах поселения сильно меандрирует. Дно илистое, вязкое. Берега реки преимущественно низкие и пологие. Пойма занята луговой растительностью или поросла камышом, местами заболочена, сильно пересечена протоками, старицами.

В пойме расположены ряд озер. Наиболее крупными из них является Татьянин Лиман, Мощин Лиман, Бабий Линам, Кривая Сага. Так же в границах поселения есть ряд небольших пойменных озер, площадью более 0,5км2, представляющих собой старицы реки и ее протоки (ерики).

На территории сельского поселения балки Водяная и Горькая имеют постоянные водотоки, а водотоки остальных - временные. Река со своими притоками и озера создают условия для создания рыбопромысловых и рыбоводных участков. Воды реки Ея используются в сельскохозяйственных целях – орошаемого земледелия. Перегораживание Еи и её притоков дамбами ведёт к заилению русла.

Охрана поверхностных и подземных вод. Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны

водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 20.12.2001 г. и Водный кодекс РФ, принятый 03.07.2005 г.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:

- оснащение приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий;

- разработка лимитов на потребление воды;

- закупка и установка энергоэффективного сантехоборудования.

Для обеспечения водой сельских населённых пунктов предлагается выполнение следующих мероприятий по развитию и модернизации существующей системы водоснабжения поселения:

- Выполнение в селе Елизаветовка и поселке Южный работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющей большой процент износа, установка второй водонапорной башни в поселке Южный.

- Оборудование зоны санитарной охраны объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

- При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

- Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить до 2029 года.

В границах водоохранных зонах запрещается:

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления;

- радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых

веществ;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по

дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих

твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация  хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Состояние почв.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв – один раз в 5-7 лет.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека:

- выбросы промышленных предприятий,

- автотранспорт,

- средства химизации сельского хозяйства (ядохимикаты, удобрения),

- отходы производства и потребления.

Санитарная очистка территорий

Оценка состояния обращения с отходами.

При разработке планировки и застройки рассматриваемой территории должны предусматриваться мероприятия по сбору, удалению, захоронению, переработке промышленных и бытовых отходов. Необходимо провести оценку возможного воздействия отходов проектируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды и подготовить их характеристику с указанием сырья и условий образования. Характеристика отходов должна содержать наименование мест, периодичность образования и способ удаления, класс опасности, количество, физико-химические свойства и способы дальнейшего использования отходов. Мероприятия по созданию экологически безопасных условий размещения и утилизации отходов разрабатываются комплексно (от системы сбора и транспортировки от источника их образования до места переработки, захоронения). Также разрабатываются мероприятия по предотвращению неконтролируемого вывоза токсичных отходов на полигоны ТБО и образования несанкционированных свалок.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются: ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

- На территории Елизаветовского сельского поселения существует несанкционированная свалка в с.Елизаветовка. Проектом предлагается закрытие свалки, с последующей рекультивацией земель.

Для улучшения существующей ситуации обращения с твердыми отходами производственных предприятий необходимы следующие мероприятия:

-  организация учета агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в   негодность;

-  контроль внесения минеральных удобрений, учитывая нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений;

-  приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

- территории скотомогильников (в соответствии с п.5.6 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря   1995г. №13-7-2/469) должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8-1,4м и шириной не менее 1,5м с устройством вала из вынутого грунта.

Проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение загрязнения почвы.

Для улучшения существующей ситуации обращения с твердыми бытовыми отходами (отходами производства и потребления) необходимы следующие мероприятия:

- создание жилищно-коммунальной службы и предприятий по сбору и утилизации  твердых бытовых отходов;

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом;

- организация  мытья и дезинфекции  мусоросборочных контейнеров и ящиков;

- утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах;

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещение, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП 2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м3/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Панфилова увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ю очередь 20%, на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1-ю очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Ориентировочный годовой объем ТБО

Таблица 30

| Очередность строительства | Население, чел. | Ориентировоч-ная удельная норма накопления на чел./год. |  | Ориентировоч-ное расчетное накопление отходов | Накопл. с учетом утилизац. 1-я очер. (20%) Расч.ср. (35%) | Накопление с учетом уплотнения компакторам 1-я очер. в 4 раза Расч.срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение 01.01.12г. | 2383 | 0,450 | 1,1 | 1072/ 2621 | - | - |
| 2015г. | 2378 | 0,506 | 1,24 | 1203/ 2949 | 963/ 2359 | 241/ 590 |
| 2029г. | 2354 | 0,789 | 1,93 | 1857/ 2953 | 1207/ 1919 | 201/ 320 |

На данный период удаление  бытовых отходов населенных мест поселения осуществляется на несанкционированные свалки  х. Александровка и Отрадовка. Объекты санитарной очистки не соответствуют установленным санитарным, технологическим и экологическим требованиям. По поручению администрации Ростовской области в области принимаются меры по ликвидации несанкционированных свалок.

Поэтому проектом предлагается организовать площадку под полигон ТБО  для населенных пунктов поселения на территории отработанного карьера в районе кирпичного завода в километровой зоне от селитебной территории. Площадь полигона обеспечит потребность в размещении и утилизации ТБО Елизаветовского сельского поселения на расчетный срок. На полигоне должны быть размещены: сортировочный узел, пакетирующий узел, а также небольшие перерабатывающие установки для получения вторичного промышленного сырья.

Растущее количество отходов, усложнение компонентного состава, несоответствие установленным требованиям существующих объектов санитарной очистки, а также повышение требований населения к состоянию окружающей среды, качеству предоставляемых услуг, требуют дальнейшего совершенствования существующей системы санитарной очистки на территории субъекта РФ.

Оптимальная эксплуатация свалки ТБО будет обеспечиваться за счёт изъятия утильной фракции (пластмасса, стекло, цветные металлы и др.) и соответственно уменьшения объема размещаемых ТБО на 20-35%. Для этого потребуется усовершенствование селективного сбора ТБО.

Одним из важнейших элементов является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Необходимо расширение пропаганды среди всех слоёв населения о чрезвычайной важности для экологии и экономики района раздельного сбора ТБО. Сортировку мусора начинать на месте его образования, т.е. населением, что потребует проведение разъяснительной работы, как на местах (в жилищных участках), так и в средствах массовой информации; организацию контейнерных площадок, а в частном секторе организацию сбора и хранения мусора в мешках (например, разного цвета) и вывоз по расписанию или по заявке. Уплотнение мусора может осуществляться на местах сбора отходов мусороуборочной машиной, оборудованной специальными компакторами. Компакторы позволяют снизить объем отходов в 4-6 раз.

Необходима организация контроля над содержанием отходов, вывозимых на полигон. Недопустимость вывоза на них токсичных промышленных отходов крупных строительных отходов.